ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

| № п/п | Мероприятия | Сроки внедрения | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оптимизация работы сетевых насосов: вывод насосов СЭ800-100 (2 шт.) в резерв | 2014-2015 г. | собственные средства |
| 2 | Оптимизация работы сетевых насосов: отключение на отопительный сезон насосов 1Д-200-90 и 4Д-200-90 | 2014-2015 г. | собственные средства |
| 3 | Сокращение потерь на трансформаторах при распределении электроэнергии, в том числе для передачи субабонентам, за счет организации связей по низкой стороне между подстанциями с отключением высоковольтных трансформаторов законсервированных производственных цехов | 2014-2020 г.. | собственные средства |
| 4 | Установка частотно регулируемых приводов на насосы скважин артезианской воды | 2015 г. | собственные средства |